Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Problémy, ktoré je potrebné riešiť v investičnej oblasti

1. Základná škola Cádrova

-	výmena okien so zateplením – budova 2. st. a budova vedenia školy (so školskou jedálňou)                                  
-	výmena okien v ostatných budovách                                              
-	trúbkové zábradlie na vonkajšom schodišti so stĺpikmi a rekonštrukcia striešky
-	rekonštrukcia priestorov dielní 
-	úplná rekonštrukcia vodovodného potrubia, odpadových šácht a kanalizácie
-	rekonštrukcia oplotenia ihriska a areálu
2. Materská škola  Na Revíne

-	vybudovanie samostatnej kotolne, nakoľko Novbyt je nákladný a nevie sa prispôsobiť požiadavkám MŠ  
-	rekonštrukcia spojovacej chodby a výmena zhnitých okien                      
-	strecha so zateplením vrátane klampiarskych prvkov 
-	sanitácia statiky